Муниципальное образование «Подгорнское сельское поселение»

СОВЕТ ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

| 16.02.2012г | с. Подгорное | № 4 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подгорнского сельского поселения на 2011-2014 годы».

Заслушав доклад заместителя Главы Подгорнского сельского поселения, рассмотрев Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подгорнского сельского поселения на 2011-2014 годы, протокол публичных слушаний от 15.02.2012г., на основании ст. 35 Устава муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»

Совет Подгорнского сельского поселения РЕШИЛ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подгорнского сельского поселения на 2011-2014 годы согласно приложению 1 к настоящему решению.

- Настоящее решение подлежит обнародованию.

- Решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава поселения                                                                                                           В.И.Будаев

Приложение к решению

Совета Подгорнского сельского поселения

от  16.02.2012г. №4

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
| Глава Подгорнского сельского поселения |  | Председатель Совета Подгорнского сельского поселения |
| _______________________В.И. Будаев |  | ______________________В.И. Будаев |
| «__________»_________________2012 г. |  | «__________»_________________2012 г. |

ПРОГРАММА

комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры

Подгорнского сельского  поселения

на 2011-2014 годы

Подгорное 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	2

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ   ЖКХ   ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	2

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

2.2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

2.2.1. Структура производства и потребления теплоэнергии	2

2.2.2. Оценка технического, технологического состояния и режимов работы системы теплоснабжения	2

2.2.3. Анализ материального и энергетического балансов	2

2.2.4. Организационный анализ системы теплоснабжения	2

2.2.5. Экономический анализ системы теплоснабжения	2

2.2.6. Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения Подгорнского поселения	2

2.3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

2.3.1 Структура производства и потребления услуг водоснабжения	2

2.3.2. Оценка технического состояния системы водоснабжения	2

2.3.3. Характеристика систем водоснабжения населенных пунктов Подгорнского поселения	2

2.3.4. Экономический анализ структуры издержек	2

2.3.5. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения Подгорнского поселения	2

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

3.1. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ	2

3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	2

3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	2

3.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	2

3.5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ	2

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

4.1 ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ	2

4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	2

4.3 ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

4.4. ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ	2

4.5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	2

5. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

6. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	2

# ВВЕДЕНИЕ

Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Подгорнского сельского поселения  на 2011-2014 годы разработана  в  рамках  муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чаинский район» на 2011-2014 гг.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг в Подгорнском  сельском поселении Чаинского района,  модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу.

Проблемы коммунального комплекса Подгорнского сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

существенная дифференциация условий жизни и качества коммунального обслуживания на территории Подгорнского сельского поселения;

низкая надежность основных фондов, ресурсная неэффективность и недостаточный масштаб замены  сетей и модернизации оборудования;

дотационная ориентированность экономики жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);

отсутствие процедуры учета реальных доходов населения при формировании тарифов;

недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики, учитывающей условия различных поселений.

Программа регламентирует направления и источники развития систем коммунальной инфраструктуры поселения путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

В частности:

разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

предложены объекты ЖКХ интересные привлечения внебюджетных инвестиций;

выбран оптимальный вариант финансирования ЖКХ, обеспечивающий сбалансированность затрат ЖКХ, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, и реальной платежеспособности населения;

разработана система индикаторов для анализа и планирования объема производства, источников финансирования, ресурсной эффективности производства услуг, масштабов изношенных фондов, модернизация оборудования.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая предпосылки превращения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения                                                                  в финансово самодостаточный бизнес, решающий задачи жизнеобеспечения населенных пунктов с минимально необходимым участием бюджета.

Данный раздел работы посвящен решению вопросов инженерной оптимизации коммунальной инфраструктуры и формированию пакета мероприятий программы Подгорнского сельского поселения. Приведенные описания инженерных решений и основные технико-экономические показатели являются основой для подготовки проектно-сметной документации.

# 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ   ЖКХ   ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

## 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территория Подгорнского поселения включает территории следующих населенных пунктов: с. Подгорное, с. Мушкино, п. Трудовой, п. Элитное, п. Черемушки, д. Минеевка, д. Григорьевка, д. Кирпичное, с. Ермиловка, с. Сухой Лог, с. Чемондаевка. Административным центром Подгорнского сельского поселения является село Подгорное.

Таблица 2.1

Численность населения Подгорнского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения |
| --- | --- |
|  | Всего | Мужчин | Женщин |
| Подгорнское сельское поселение | 6788 | 3205 | 3583 |
| с Подгорное | 5271 | 2465 | 2806 |
| с Мушкино | 273 | 131 | 142 |
| п Трудовой | 106 | 52 | 54 |
| п Элитное | 94 | 42 | 52 |
| п Черемушки | 114 | 58 | 56 |
| д Минеевка | 114 | 57 | 57 |
| д Григорьевка | 197 | 92 | 105 |
| д Кирпичное | 56 | 28 | 28 |
| с Ермиловка | 212 | 97 | 115 |
| с Чемондаевка | 194 | 106 | 88 |
| с Сухой Лог | 157 | 77 | 80 |

Численность населения в 2010 году составила 6 788 человек, при чем 78% населения поселения проживает в административном центре, малочисленной является д. Кирпичное – всего 56 житель.

Общая площадь жилищного фонда Подгорнского сельского поселения составляет 146,94 тыс. кв.м., около 3% из которых находится в собственности муниципалитета.

Жилищный фонд представлен домами малой этажности в равной степени, как каменными постройками, так и деревянными. Наибольшую площадь составляют здания с процентом износа более 30%. К ветхому относится 4 % от общей площади жилищного фонда.

| Рис. 2.1. Распределение жилищного фонда по материалу стен | Рис. 2.2. Распределение жилищного фонда по проценту износа |
| --- | --- |

Обеспеченность населения жильем Подгорнского сельского поселения составляет 11,5 кв.м./чел. В целом по Чаинскому району данный показатель составляет 21,5 кв.м.

Уровень обеспеченности населения жилищно-коммунальными  услугами  средний.

Таблица 2.2

Уровень обеспеченности населения Подгорнского поселения жилищно-коммунальными  услугами

| Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Население, обеспеченное услугами централизованного теплоснабжения | тыс.чел. | 0,1 |
| Удельный вес площади, обеспеченной централизованным отоплением | % | 23 |
| Общая площадь, обеспеченная услугами централизованного теплоснабжения | тыс.кв.м. | 0,7 |
| Население, обеспеченное услугами водоснабжения | тыс.чел. | 0,5 |
| Удельный вес площади, обеспеченной услугами водоснабжения | % | 100 |
| Общая площадь, обеспеченная услугами водоснабжения | тыс.кв.м. | 3,1 |
| Население, обеспеченное услугами канализации | тыс.чел. | 0,1 |
| Удельный вес площади, обеспеченной канализацией | % | 0,1 |
| Общая площадь, обеспеченная канализацией | тыс.кв.м. | 0,1 |
| Население, обеспеченное услугами горячего водоснабжения | тыс.чел. | 0 |
| Удельный вес площади, обеспеченной горячим водоснабжением | % | 0 |
| Общая площадь, обеспеченная горячим водоснабжением | тыс.кв.м. | 0 |

## 2.2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.2.1. Структура производства и потребления теплоэнергии

Централизованная система теплоснабжения функционирует в одном селе Подгорнского поселения: в с. Подгорное. В остальных селах отопление происходит за счет собственных дровяных автономных печей. В Подгорном поселении 8 котельных, 4 из которых находятся на обслуживании  МУП «Чаинское ПОЖКХ».

Котельные МУП «Чаинское ПОЖКХ» в качестве топлива используют нефть, а муниципальные котельные – дрова, уголь. Муниципальные котельные обеспечивают теплом  бюджетную сферу (школы, больницу, Администрацию).  Котельные МУП «Чаинское ПОЖКХ» обслуживают и население, и бюджетную сферу.

Установленная суммарная мощность котельного оборудования - 14,11 Гкал/ч.  В эксплуатации находится  девятнадцать  котлов различной производительности.

Основными потребителями систем теплоснабжения Подгорнского поселения являются теплоиспользующие санитарно-технические системы зданий. Только часть тепловых вводов потребителей оборудованы счетчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры.

Счетчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры оборудована небольшая часть тепловых вводов потребителей.  Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвекторно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами, регистрами из гладких труб и стальными конвекторами. Отопительные приборы абонентов характеризуются большой поверхностью теплоотдачи, так как частично заменялись с учетом существующего температурного графика.

Наиболее  острой  проблемой  системы  теплоснабжения Подгорнского поселения является проблема несанкционированного разбора горячей воды населением из системы теплоснабжения. Это происходит по причине отсутствия  услуг горячего водоснабжения и наносит серьезный ущерб системе ЖКХ в целом, который выражается в значительном удорожании стоимости производства теплоэнергии, а также  способствует быстрому выходу из строя теплоэнергетического оборудования.

Абонентами систем теплоснабжения Подгорнского поселения в большей степени являются бюджетная сфера  (92 %).

Рис. 2.3. Распределение потребителей системы теплоснабжения Подгорнского поселения

## 2.2.2. Оценка технического, технологического состояния и режимов работы системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Подгорнского сельского поселения характеризуется высоким уровнем износа основных фондов, низкой эффективностью используемого оборудования, и как следствие – неудовлетворительными показателями себестоимости производства теплоэнергии.

Все котельные поселения имеют избыточную мощность, которая приводит к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. Установленная мощность  котельного оборудования  в 2-8 раз превышает  мощность присоединенной  нагрузки. В то же  время, средний коэффициент использования установленной мощности по котельным МУП «Чаинское ПОЖКХ» значительно выше, чем данный коэффициент по муниципальным котельным. КПД котлов, установленных в котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ»,  в 2 раза выше КПД котлов муниципальных котельных.

В качестве основного оборудования используются низкоэффективные котлы, в ряде случаев кустарного производства.  Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели на достаточно высоком уровне.

Эксплуатация  практически  всех котельных  поселения производится  неэффективно:

- в муниципальных котельных отсутствует тягодутьевое оборудование, необходимый комплект КИПиА;

- не производится очистка  дымовых газов;

- в качестве сетевых и подпиточных насосов используются насосы консольного типа, характеризующиеся небольшим диапазоном мощности и недостаточной энергетической эффективностью. Имеет место значительное превышение мощности установленного насосного оборудования.

На котельной «Береговая» насосное оборудование изношено практически на 100 % и требует срочной замены.

Загрузка котельной «Больничная» составляет около 50%, необходимо снизить мощность котельной.

В ПМК всё котельное оборудование заменено в 2009 году.

В связи с программой газификацией Томской области, необходимо рассмотреть вариант перехода всех котельных на газ.

Таблица 2.3

Общая характеристика котельных Подгорнского поселения

| Наименование | Населенный пункт | Обслуживающая организация | Тепловые нагрузки, Гкал/год | Потери, % | Вид топлива | Расход топлива, т, м3 | Марка котла | Кол-во котлов | КПД котла % | Коэффициент использования мощности котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МПМК | с.Подгорное | МУП «Чаинское ПОЖКХ» | 3185,3 | 22,1 | нефть | 340,2 | ТТ-100 | 3 | 98,6 | 0,42 |
| Котельная ЦРБ (Больничная) | с.Подгорное | МУП «Чаинское ПОЖКХ» | 2365,4 | 17,6 | нефть | 314,2 | Октан | 3 | 79,2 | 0,20 |
| Центральная котельная | с.Подгорное | МУП «Чаинское ПОЖКХ» | 7110,3 | 20,2 | нефть | 960,6 | КВ | 5 | 77,9 | 0,18 |
| Береговая котельная | с.Подгорное | МУП «Чаинское ПОЖКХ» | 5461,6 | 19,2 | нефть | 515,1 | Октан | 4 | 111,6 | 0,41 |

Таблица 2.4

Состав оборудования  на объектах теплоснабжения Подгорнского поселения

| Наименование котельной | Центральная | Береговая | ПМК | Больничная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | нефть | нефть | нефть | нефть |
| Кол-во котлов, марка | 3 шт, КВСА Октан; 1 шт - Арктика 1 шт - КВ-1,6-95 | Октан 3 шт, Арктика 1 шт. | ТТ-100-2шт, 1 шт, НР-18 | Октан – 1шт, 2 шт, Арктика |
| Год изготовления котлов | 2003, 1995 | 2009,2010 | 1991 | 1995 |
| Кол-во насосов, марка | 2.К-160 2.LM-100-125 1.K-50-30 1.K-20-30 1.ННШ-5 | 1.СД-160/45 1.К-160/30 2.LM-100/125 1.ННШ-5 | 1.К-200-150-250; 1.К-20/30 2.LM-100/125 | 2.К-150-125-315 1.К-20/30 1.LM-100-125 |
| Горелки, марка | РГМГ-2 | ЭCOSTAR РГМГ-2 | ЭCOSTAR Р2Н2-2 | ЭCOSTAR Р2М2-2 |
| Дутьевой вентилятор, марка | ВЭ05д2 | ВЭО-05У2 | ВЭО-5 | ВЭО-5У2 |
| Дымосос | Д-8 | - | - | - |
| Водоподготовка | фильтр 1-1,4-0,6 Na, фильтр 2-1,4-0,6 Na | нет | фильтр 1-1-0-6 Na, 2 шт. | фильтр 1-1-0-6-Na фильтр 2-1-0,6-Na |

Топливоснабжение котельных.  В качестве котельно-печного топлива в котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ» используется газ, а муниципальных котельных – в основном уголь и дрова.

Объем потребления топлива представлен  в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Объем потребления топлива котельными Подгорнского поселения за 2010 г.

| Наименование котельных | Годовое потребление топлива | Усл. топливо, т.у.т. |
| --- | --- | --- |
|  | Уголь, т | Нефть, т | Дрова, пл. куб. | Эл.эн, тыс. кВт.ч |  |
| Муниципальные котельные | 111 | 0 | 40 | 0 | 91,814 |
| Котельные МУП «Чаинское ПОЖКХ» | 0 | 2491 | 0 | 834,3 | 3380 |
| Всего по котельным Подгорного поселения | 111 | 2491 | 40 | 834,3 | 3471,814 |

В качестве котельно-печного топлива в котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ» используется нефть, а муниципальных котельных – в основном уголь и дрова.

Распределение объемов потребления топлива котельными представлено на рис.2.4.

Рис. 2.4. Распределение потребления топлива котельными

Подгорнского поселения

Электроснабжение котельных централизованное, осуществляется от сетей ОАО «Северные сети». Электроснабжение трехфазное, напряжением 380 В.

Котельные относятся к III категории электроснабжения. Однако резервное электропитание котельных не предусмотрено. Для учета потребляемой электроэнергии на котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ» установлены электросчетчики. Расход электроэнергии котельными в 2010 году представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6.

Расход электроэнергии котельными МУП «Чаинское ПОЖКХ» за 2010 год

| № п.п | Наименование котельных | Выработка тепловой энергии за 2010 год, Гкал/год | Потребление электроэнергии., тыс.кВт.ч/год | Уд. потребление, кВт.ч/Гкал | Несоответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | норма-тив |  |
| 1 | ПМК | 3185,3 | 163,8 | 51,4 | 30,3 | 1,70 |
| 2 | Больничная | 2365,4 | 134,6 | 56,9 | 30,3 | 1,88 |
| 3 | Центральная | 7110,3 | 254,2 | 35,8 | 30,3 | 1,18 |
| 4 | Береговая | 5461,6 | 126,4 | 23,1 | 30,3 | 0,76 |

Из приведенной выше таблицы видно, что удельный расход электроэнергии на выработку тепла по котельным значительно превышает нормативный, что, при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования. Таким образом, основным резервом экономии электроэнергии является приведение в соответствие мощности сетевых насосов и объемов перекачиваемого теплоносителя на котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ».

Водоснабжение котельных.  Для подпитки котельных Подгорнского поселения используется система центрального водоснабжения, в которую подается неочищенная вода артезианских скважин.

Оборудование подготовки исходной котловой воды на муниципальных котельных отсутствует, что в условиях повышенной жесткости исходной воды и наличия значительного количества ионов железа, приводит к интенсивному образованию накипи на внутренних поверхностях труб котлов, и является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Отсутствие подготовки воды также сказывается и на скорости внутренней коррозии теплопроводов. В связи с этим, можно констатировать, что применение водоподготовительного оборудования на источниках теплоснабжения крайне необходимо для нормальной эксплуатации и надежности теплоснабжения. На котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ»  установлены станции водоочистки.

Учета объема подпиточной воды в муниципальных котельных не ведется. Потребление воды котельными МУП «Чаинское ПОЖКХ» за 2010 год представлено в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Расход воды котельными МУП «Чаинское ПОЖКХ»  за 2010 г

| № п.п | Наименование котельных | Выработка тепловой энергии за 2011 год, Гкал/год | Потребление воды, тыс. куб.м/год | Уд. потребление, куб.м/Гкал | Несоответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | норма-тив |  |
| 1 | ПМК | 3185,3 | 188,4 | 0,59 | 0,5 | 1,18 |
| 2 | Больничная | 2365,4 | 1087 | 0,46 | 0,5 | 0,92 |
| 3 | Центральная | 7110,3 | 7497 | 1,05 | 0,5 | 2,1 |
| 4 | Береговая | 5461,6 | - | - | 0,5 | - |

Как видно из таблицы, потребление воды котельными МУП «Чаинское ПОЖКХ» превышает норматив, что связано с несанкционированным водоразбором теплоносителям из систем отопления и уровнем утечек, вызванных значительным износом тепловых сетей.

Тепловые сети характеризуются значительной протяженностью вследствие небольшой плотности застройки. В настоящее время на территории Подгорнского поселения находится в эксплуатации 8 658,9 м тепловых сетей.

Таблица 2.8

Характеристика тепловых сетей Подгорнского поселения

| Наименование котельных | Общая протя- женность тепловых сетей, м | Диаметр трубопроводов | Срок эксплуа- тации, лет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 мм | до 150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм |  |
| ПМК | 1736,3 | 781,5 | 659,7 | 273,6 | 21,5 | 0 | 17 |
| Больничная | 912,3 | 709,1 | 0 | 0 | 230,2 | 0 | 16 |
| Центральная | 3994 | 1201,2 | 752,2 | 417,7 | 521,7 | 0 | 42 |
| Береговая | 1685 | 477,6 | 191,5 | 152,7 | 693,1 | 170,1 | 17 |

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземно-надземная. В качестве материала изоляции используется полиуретановые скорлупы.

Подключение многих потребителей к сетям велась хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопроводов, диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей.

Срок эксплуатации тепловых сетей Подгорнского поселения в среднем составляет 18 лет. Тепловые сети котельной «Больничная» являются ветхими, и требуют срочной замены. В настоящее  время теплотрасса этой котельной – подземная, что приводит к значительным потерям в сетях. С целью повышения эффективности деятельности котельной необходимо предусмотреть надземные теплотрассы, с использованием высокоэффективного утеплителя. Во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

### 2.2.3. Анализ материального и энергетического балансов

Всего за отопительный сезон 2009-2010 г.г. котельными было произведено 20348,1 тыс. Гкал тепловой энергии. Структура теплового баланса систем теплоснабжения представлена в таблице 2.9.

Анализируя данные таблицы видно, что при транспортировки в тепловых сетях происходят значительные потери, в среднем 20 % от выработки теплоэнергии. При проектировании систем теплоснабжения подбиралось котельное оборудование, рассчитанное на работу в пределах стандартного температурного графика отпуска тепла 95/70 С, применимого для теплообеспечения потребителей присоединенных к тепловым сетям без снижения потенциала теплоты. Однако в настоящее время в связи с недозагрузкой котельных, установленные сетевые насосы имеют завешенную производительность и системы работают с пониженным графиком, результатом чего является недоотпуск тепла потребителей.

### 2.2.4. Организационный анализ системы теплоснабжения

Производителем жилищно-коммунальных услуг в поселении является муниципальное унитарное предприятие  Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ». Данному предприятию были переданы ряд котельных в аренду. МУП «Чаинское ПОЖКХ» подает тепло населению и ряду предприятий, обслуживает котельные, теплотрассы, распределяет самостоятельно полученные доходы и расходы.

Таблица 2.9.

Тепловой баланс котельных Подгорнского поселения

| Наименование котельных | Расчетная годовая выработка, Гкал/год | Фактическая выработка тепловой энергии, Гкал/год | Потери в сетях | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе | Гкал/год | % | Всего | В том числе |
|  |  |  | На собственные нужды, Гкал/год |  |  |  | Населению | Бюджетным организация | Прочим |
| ПМК | 3493,7 | 3185,3 |  | 720,9 | 19,93 | 2440,9 | 1726,7 | 682,7 | 31,5 |
| Больничная | 2435,2 | 2365,4 |  | 394,9 | 17,63 | 1941,6 | 341,6 | 1600 | - |
| Центральная | 7648,1 | 7110,3 |  | 1651,8 | 20,99 | 5407,3 | 2775,2 | 2342,6 | 289,5 |
| Береговая | 5320 | 5461,6 | 569,1 | 738,4 | 18,84 | 4691 | 1215,4 | 2347,8 | 558,8 |

### 2.2.5. Экономический анализ системы теплоснабжения

Объемы затрат котельных Подгорнского поселения представлены в таблице 2.10.

В структуре себестоимости превалирует топливная составляющая 60%.Также значительную долю составляют заработная плата, оплата электроэнергии. В муниципальных котельных наибольший объем составляют затраты по заработной плате.

Таблица 2.9.

Анализ себестоимости  производства 1 Гкал в разрезе котельных Подгорнского поселения

| Наименование котельных | Основные экономические показатели |
| --- | --- |
|  | Стоимость производства 1 Гкал, руб | Удельный вес заработной платы, % | Удельный вес затрат на топливо, % |
| ПМК | 1414,09 | 13,2 | 60,09 |
| Больничная | 1843,75 | 13,56 | 61,07 |
| Центральная | 2073,47 | 15,73 | 52,86 |
| Береговая | 1056,6 | 10,83 | 60,26 |

Рис.2.4. Распределение расходов котельных Подгорнского поселения

Таблица 2.10

Смета затрат котельных, обслуживаемых МУП «Чаинское ПОЖКХ» за 2010 г.

| Статьи расходов, тыс. руб. | ПМК | Больничная | Центральная | Береговая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | 652,2 | 608,9 | 2494,1 | 608,6 |
| Отчисления | 90,7 | 84,6 | 346,7 | 84,6 |
| Электроэнергия | 556,2 | 456,7 | 862,8 | 429,2 |
| Топливо | 2968,5 | 2741,7 | 8382,1 | 3387,2 |
| Прочие | 672,8 | 597,3 | 3772,4 | 1111,5 |
| Итого | 4940,4 | 4489,2 | 15858,1 | 5621,1 |

### 2.2.6. Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения Подгорнского поселения

Основным энергетическим показателем, характеризующим работу системы теплоснабжения, является коэффициент эффективности использования топлива, значение которого в среднем по поселению составляет 0,30, что существенно ниже рекомендуемого значения 0,68-0,7 и связано в основном с низким КПД источников (табл. 2.11).

Таблица 2.11

Энергоэффективность котельных Подгорнского поселения

| Наименование котельных | КПД, % | КПИ, % | Уд. расход топлива, т.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМК | 98,6 | 43 | 144,9 |
| Больничная | 79,2 | 19 | 180,3 |
| Центральная | 77,9 | 20 | 183,3 |
| Береговая | 111,6 | 45 | 128,0 |

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет понятие экологической безопасности как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, защищенности окружающей природной среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на нее».

В населенных пунктах Подгорнского поселения в непосредственной близости от мест проживания населения основными источниками выделения вредных веществ являются автотранспорт и котельные. В продуктах сгорания топлива котельных содержаться вещества, способные оказывать негативное влияние на здоровье человека: оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, бензапирен, твердые частицы при сжигании твердого и жидкого топлива.

Таблица 2.12

Годовые выброс вредных веществ в атмосферу от котельных Подгорнского поселения

| Годовой выброс вредных веществ в атмосферу, т/год | ПМК | Больничная | Центральная | Береговая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 1,272 | 0,946 | 2,571 | 2,238 |
| NO | 1,478 | 1,1 | 2,988 | 2,6 |
| Sox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO | 3,192 | 2,376 | 6,455 | 5,618 |
| Зола уг. | 0,062 | 0,047 | 0,126 | 0,11 |
| Зола ваннад | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сажа | 0,348 | 0,259 | 0,704 | 0,613 |
| Бензапирен | 0,000001 | 0,00000008 | 0,0000002 | 0,0000002 |
| Размер платы за выбросы вредных веществ от стационарных источников, тыс. руб./год | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |

Выбросы загрязняющих веществ увеличивают непроизводственные издержки предприятий. Размер планируемых выплат МУП «Чаинское ПОЖКХ» за выбросы вредных веществ по 2010 году, рассчитанных в соответствии с Нормативами, составляет  2 756 рублей.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости снижения выбросов вредных веществ в атмосферу котельных за счет изменения вида топлива, либо их оснащения оборудованием очистки продуктов сгорания.

Целесообразность реконструкции системы теплоснабжения и корректировки схемы теплоснабжения обусловлена следующими факторами, выявленными в процессе анализа функционирования систем коммунального теплоснабжения Подгорнского поселения:

- Моральный и физический износ основного и вспомогательного котельного оборудования

- Избыточная установленная мощность основного и вспомогательного оборудования котельных

- Отсутствие вспомогательного оборудования котельных, средств автоматизации, приборов учета по потреблению воды и отпускаемой тепловой энергии

- Значительные теплопотери вследствие высокой протяженности, уровня износа тепловых сетей, а также отсутствие тепловой изоляции

- Несоблюдение температурного графика отпуска теплоты и как следствие  недоотпуск тепла потребителям

- Нарушение гидравлического режима тепловых сетей

- Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов

- Низкое обеспечение безопасности котельных

В целях снижения непроизводственных потерь и минимизации капитальных и эксплуатационных затрат реконструкция системы теплоснабжения должна быть направлена на обновление основных фондов. Это позволит уменьшить непроизводственные потери энергии и  материальных ресурсов за счет ликвидации потерь ти утечек, повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей и снизить текущие затраты.

## 2.3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.3.1 Структура производства и потребления услуг водоснабжения

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения Подгорнского сельского поселения являются подземные воды. При благоприятной обстановке по обеспеченности подземными водами в количественном отношении, качественный состав не отвечает нормативным требованиям.

На территории Подгорнского сельского поселения центральным водоснабжением обеспечено население, объекты   культурного и  социального быта в населенных пунктах с. Подгорное, Сухой Лог, Мушкино, Чемондаевка, п. Трудовое, д. Минеевка.

Насосными станциями в 2010 году поднято 115,1 тыс. куб. м. Установленная производственная мощность водопроводных сооружений в с. Подгорное составляет 2 тыс. куб.м. в сутки.

Материальный баланс системы водоснабжения представлен в таблице 2.13.

Услуги централизованного водоснабжения предоставляются населению и  бюджетной сфере. Большая часть реализованной воды используется на питьевые и бытовые нужды населения. Населению поселения отпущено 88,9 тыс.куб.м., бюджетным организациям – 10,6 тыс.куб.м. воды, что составляет 77,2 % и 9,2 %, соответственно, от общего отпуска воды.

Таблица 2.13

Материальный баланс системы водоснабжения Подгорнского сельского поселения

| Показатели | Ед. изм. | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подгор-ное | Сухой Лог | Муш-кино | Чемон-даевка | Трудовое Минеевка | Итого |
| поднято воды | тыс.куб.м. /год | 87,7 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 94,5 |
| отпущено воды всем потребителям | тыс.куб.м. /год | 87,7 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 94,5 |
| 54% населению | тыс.куб.м. /год | 70,1 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 76,9 |
| бюджетным организациям | тыс.куб.м. /год | 9,0 | 0 | 0 | 0 |  | 9,0 |
| собственное потребление | тыс.куб.м /год | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 |
| отпуск воды на одного жителя в среднем за сутки | литров/ сутки | 65,9 | 54,4 | 32,2 | 46,3 | 54,2 |  |

Вода используется населением для питьевых нужд, а так же для полива приусадебных участков. Забор воды осуществляется по водопроводным сетям либо через водоразборные уличные колонки. Обеспеченность населения услугами централизованного холодного водоснабжения по Подгорнскому поселению достаточно высокая.

### 2.3.2. Оценка технического состояния системы водоснабжения

Скважины оборудованы насосами глубинного типа ЭЦВ и кранами отбора воды. Водомеры и пьезометры отсутствуют. Наблюдения за отбором ведутся периодически по производительности насоса и времени работы скважин. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. В целом данные скважины имеют малый дебит и плохое качество воды.

Протяженность водопроводных сетей составляет 21,7 км, около 30% из них нуждаются в срочной замене. Значительная часть водопроводных сетей и водонапорных башен имеют высокий процент износа, низкую техническую оснащенность, значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной большего числа аварий. За 2006 год произошло 25 серьезных аварий в системе водоснабжения Подгорнского поселения.

Значительными остаются утечка и неучтенный расход воды. В 2010 году их объем составил 15 тыс. куб.м.

### 2.3.3. Характеристика систем водоснабжения населенных пунктов Подгорнского поселения

В с. Подгорное 16 башен, 13 из которых обслуживает МУП «Чаинское ПОЖКХ», из них 8 рабочих и 5 резервных. Все население пользуется центральным водопроводом. Качество воды низкое, требуется станция обезжелезивания на скважины №1, 6. Скважина №7 разрушена, необходимо ее закрыть. Башню № 4 необходимо сделать выше на 8 метров.

Необходимо отметить высокое потребление электроэнергии, за счет расхода на отопление водонапорной башни. Для снижения затрат по электроэнергии, необходимо убрать отопление из башни и выполнить работы по теплоизоляции. Другим этапом снижения затрат по электроэнергии является замена насосного оборудования на менее энергоемкое.

В с. Мушкино подключено к центральному водопроводу – 70%  населения, и 30% населения пользуются собственными колодцами. Из подключенных к центральному  водопроводу, 90 % берут воду из водоразборных колонок и  10% имеют подводы к домам.

В с. Мушкино одна водонапорная башня, год ввода 1989. Требуется построить 2 дренажных колодца и проложить 200 м водопровода Д -50мм и поставить водоразборную колонку. Многие жители поселка хотели бы иметь воду в домах, поэтому необходимо предусмотреть присоединение новых потребителей.

В п. Трудовой имеется 1 водонапорная башня, год ввода 1980, модернизация которой проведена в 2004-2006 годах. Необходимо заменить водопровод -800м Д-50мм труба ПХВ, а также необходимо поставить дренажные колонки в конце улиц, т.к. вода сильно ржавая, трубы забиваются.

Услугами центрального водоснабжения пользуются 100 % населения, при чем 50% населения берут воду  в водоразборных колонках, 50% населения – вода в домах.

В с. Чемондаевка имеется 2 водонапорных башни, год ввода  1980. Глубина скважин – 130 м и 150 м. Башня №1 – рабочая, башня №2 –резервная. В настоящее время башня №1 модернизируется, уход от обогрева. Магистраль к водонапорной башне №2 требует полной замены (высокая засоренность треб из-за низкого качества воды).  Также необходимо предусмотреть станцию обезжелезивания.

Вода в основном в водоразборных колонках -95% населения и 5% населения  – вода в домах. Водоразборные колонки примитивные, не соответствуют требованиям СЭС.

Таблица 2.14

Технические показатели  системы  водоснабжения Подгорнского сельского поселения

| Наименование села | Скважины, шт. | Водонапорные башни, шт. | Протяженность водопроводных сетей, км | Срок службы сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Подгорное | 19 | 16 | 15,7 | 30 |
| с. Мушкино | 1 | 1 | 0,9 | 22 |
| п. Трудовой и Минеевка | 1 | 1 | 1,7 | 31 |
| с.Чемондаевка | 2 | 2 | 1,8 | 31 |
| с. Сухой Лог | 1 | 1 | 1,6 | 25 |
| Итого | 24 | 21 | 21,7 | - |

Таблица 2.15

Объемы  водопотребления в Подгорнском сельском поселении (фактические показатели 2010 года)

| Показатели | Ед. изм. | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подгорное | Сухой Лог | Мушкино | Чемондаевка | Трудовой | Итого |
| поднято воды | тыс.куб.м./год | 87,7 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 94,5 |
| отпущено воды всем потребителям | тыс.куб.м./год | 87,7 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 94,5 |
| населению | тыс.куб.м./год | 70,1 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 76,9 |
| бюджетным организациям | тыс.куб.м./год | 9,0 | 0 | 0 | 0 |  | 9,0 |
| собственное потребление | тыс.куб.м./год | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 |
| отпуск воды на одного жителя в среднем за сутки | литров/сутки | 65,9 | 54,4 | 32,2 | 46,3 | 54,2 |  |

№2 также подлежит модернизации. Необходимо утеплить ствол башни, уйти от отопления башни.

Необходимо заменить 440 м водопровода, диаметром 50 мм.

В п. Элитное и с. Григорьевка есть водонапорная башня, водопровода нет. Необходимо проложить водопровод, утеплить башню, ввести оплату за водопользование.

В начале 2006 года в п. Трудовой прошла модернизация водопровода, было заменено 240 м водопровода, дополнительно требуется заменить 40 м, диаметром 32 мм.

### 2.3.4. Экономический анализ структуры издержек

Структура себестоимости услуг водоснабжения по элементам затрат представлена на рисунке 2.5.

Рис. 2.5. Структура себестоимости по элементам затрат МУП «Чаинское ПОЖКХ» 2010 год

Наибольший вес в структуре себестоимости занимают статьи расходов, связанные с оплатой труда производственного персонала (44%), расходы на оплату электроэнергии (14%) и амортизационные расходы (14%).

В последние годы капитальный ремонт и реконструкция сетей и сооружений водопроводного хозяйства Подгорнского поселения проводились только в случае крайней необходимости, как правило, в ходе устранения последствий аварий.

Для снижения издержек на предприятии необходимо провести мероприятия по сокращению потерь и экономии средств за счет сокращения ремонтных работ, а также снизить потребление электроэнергии за счет нормализации работы насосного оборудования.

При этом необходимо отметить, что уровень собираемости платежей по Подгорнскому поселению достаточно высокий, в среднем составляет 85 %.

### 2.3.5. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения Подгорнского поселения

Основные показатели, характеризующие работу систем водоснабжения:

- Энергоэффективность;

- Качество;

- Надежность;

- Доступность.

В качестве критерия энергетической эффективности применяют удельный расход электроэнергии, который рассчитывается на основании характеристик используемого насосного и прочего оборудования и выражается в кВтч/куб.м. Величина потребления электроэнергии в большей степени зависит от местных условий (качества воды, местоположения источников, рельефа местности). В среднем удельный расход электроэнергии в коммунальных водопроводах составляет 0,52 кВтч на 1 куб.м. поданной воды, причем примерно 80% электроэнергии расходуется насосными станциями. Нормативный показатель рассчитывается на основании технических параметров технологического оборудования.

Удельный расход электроэнергии для системы водоснабжения Подгорнского поселения в среднем составляет 0,68 кВтч/куб.м.  Превышение норматива связано в первую очередь с высокой энергоемкостью насосного оборудования, а также нерациональным расходом воды (аварии, утечки).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» требования к качеству коммунальных услуг определяет постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам.

Качество питьевой воды определяет СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 2.17

Результаты исследования физико-химических свойств воды с. Подгорное

(по состоянию на 01.01.2011 г.)

| Наименование определяемых компонентов | Ед. изм. | Норматив качества (ПДК), не более | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | 2 | 2 |
| Водородный показатель | Ед. рН | 6-9 | 6 |
| Сухой остаток | Мг/дм3 | 1000 | 450 |
| Щелочность | Мг-экв/дм3 |  | 9,0 |
| Жесткость общая | Моль/дм3 | 7,0 | 8,7 |
| Кальций | Мг/дм3 | 100 | 96,2 |
| Магний | Мг/дм3 | 50,0 | 47,4 |
| Нитриты | Мг/дм3 | 3,0 | - |
| Сульфаты | Мг/дм3 | 500,0 | - |
| Хлориды | Мг/дм3 | 350,0 | 10 |
| Железо | Мг/дм3 | 0,3 | 4,82 |
| Марганец | Мг/дм3 | 0,1 | 0,34 |
| Калий + Магний | Мг/дм3 |  | 12,7 |

Лабораторный анализ качества воды с. Подгорное показал, что вода не соответствует СанПин 214.1074-01 «Питьевая вода» по сан. хим. показателям, содержанию железа, а также по показателям жесткости. Это является большой проблемой использования подземных вод без предварительной подготовки. Железо придает воде желто-бурый цвет. Высокая жесткость воды вызывает образование отложений на внутренней поверхности водопроводных труб, нагревательных элементах.

Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа негативно влияет на различные функции организма. Вода такого качества не должна быть использована на питьевые нужды.

Согласно Постановлению правительства № 307 при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, независимо от показаний приборов учета.

Другими показателями качества водоснабжения являются такие показатели, как бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года, а также обеспечение требуемого давления в системе холодного водоснабжения в точке разбора. Эти показатели тесно связаны с показателями надежности системы водоснабжения.

При существующем состоянии водопроводных сооружений, которые характеризуются высокой степенью износа, и как следствие высокая аварийность не позволяют достичь необходимого качества.

В системе водоснабжения Подгорнского поселения велики утечки и нерационального использования воды. Ввиду отсутствия приборов учета воды у потребителей, невозможно точно установить их величину. Большую часть неучтенных расходов составляют потери, связанные с авариями, повреждениями трубопроводов.

В качестве показателя доступности услуг водоснабжения является  оценка действующих тарифов и анализ уровня собираемости платежей за предоставленные услуги.

В связи с тем, что большая часть водозаборных сооружений не закольцована,  а сети водоснабжения тупиковые,  система водоснабжения является малонадежной. Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной большого числа аварий в целом.

Техническое состояние водозаборных сооружений  удовлетворительное. Проблемами  системы водоснабжения является:

- большой расход электрической энергии на отопление водонапорных башен и насосное оборудование;

- отсутствие теплоизоляции водонапорных башен;

- отсутствие станций обезжелезивания воды;

- высокая степень износа водопроводных сетей;

- забивание труб ржавчиной, быстрый износ насосного оборудования.

# 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 3.1. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ

Основная цель программы: повышение эффективности,  надежности  и устойчивости функционирования системы теплоснабжения Подгорнского поселения за счет  оптимизации, реабилитации и модернизации основных фондов.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и эффективности  предоставляемых услуг  теплоснабжения;

- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реабилитацию систем теплоснабжения;

- формирование источников окупаемости инвестиции в системы теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек;

- минимизация капитальных затрат и эксплуатационных расходов на содержание инженерных систем Подгорнского поселения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию коммунальных систем, не выходя за пределы экономической доступности коммунальных услуг.

Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

Предложения по реконструкции системы теплоснабжения базируется на следующих основных принципах:

  - системном подходе, взаимоувязывающем научные, проектные, организационные, финансовые и производственные разработки по финансовым ресурсам и срокам  реализации;

  - выборе эффективных направлений использования энергетических и материальных ресурсов, применения новых технологий, материалов и конструкций;

  - внедрение энергосберегающих мероприятий и эффективного энергооборудования.

Задачей выбора рациональной структуры энергоснабжения сельского поселения должна решаться с позиций формирования единого рынка энергии и энергоресурсов на основе совместного рассмотрения технических, экономических, правовых, организационных и финансовых вопросов развития региональной системы энергетики.

Для решения поставленной задачи с учетом перспективной потребности Подгорнского поселения в тепловой энергии и топливе для каждой выделяемой внутри территориальной единицы определялись:

  - перспективные технические направления развития систем энергетики, базирующиеся на современных технологиях и оборудовании;

  - рациональные направления и объемы использования ресурсов;

  - оптимальные масштабы развития систем теплоснабжения и источников тепловой энергии различных типов, а также их размещение на территории с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

При разработке вариантов учитывалось, что возможность изменения схем теплоснабжения ограничивается:

  - объемами помещений котельных;

  - площадью территории;

  - схемами размещения других коммуникаций и условиями подключения котельных (ЦТП) к системам водо- и электроснабжения;

  - требованиями к складам топливного хозяйства и возможностью их организации;

  - условиями обеспечения экологичности источников.

Помимо этого, требуется учитывать дополнительные затраты на капитальный ремонт зданий, перепланировку помещений, организацию топливного хозяйства при согласовании с органами санитарного и экологического контроля, пожарной безопасности.

### 3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На  основе проведенного анализа существующей системы теплоснабжения Подгорнского сельского поселения были выявлены следующие направления модернизации:

- Приведение в соответствие установленной мощности к нагрузке потребителей. Это приведет к снижению установленной мощности оборудования в 2-8 раз, что значительно снизит издержки на выработку 1 Гкал тепла.

- Применение современного котельного оборудования, что приведет к повышению КПД.

- Обязательное применение двухконтурных систем теплоснабжения с использованием пластинчатых теплообменников зарубежных производителей, что приведет к существенному повышению эффективности теплообмена, равномерной работе котла и стабильному функционированию всей системы.

- Применение на всех этапах технологии малоэнергоемких насосов, с использованием частотных регуляторов на основных технологических узлах. Данные насосы имеют многолетний срок эксплуатации, что приводит к снижению издержек на эксплуатацию. Кроме того в комплексе с частотными регуляторами достигается плавный пуск (отсутствие пусковых токов) насосного оборудования, компенсация скачков электрической энергии, возможность полной автоматизации системы (создание обратной связи в регулировании насосов). В результате данной операции происходит экономия от 30 до 70% электрической энергии насосного оборудования, достигается плавность работы системы и стабильность всех ее показателей.

- Применение автоматизации всех технологических процессов на газовых котельных и основных на нефти и угле. Минимальный уровень угольных котельных должен включать автоматизацию дутьевых вентиляторов, дымососов, систем рециркуляции (ограничение верхней температуры котла), а так же аварийной остановки котла.

- При модернизации необходимо учитывать виды резервного топлива, а так же перевод  работы котла с одного вида топлива на другой, применение газо-мазутных и других комбинированных горелок.

- Использование современного оборудования водоподготовки (станции обезжелезивания отечественного и импортного производства и автоматизированные системы смягчения воды отечественного производства).

- Применение качественной запорной арматуры, шаровых кранов, поворотных затворов и другой современной запорной арматуры, что приведет к простоте эксплуатации, стабильной работе системе, возможности эффективной автоматизации. Необходимо исключить применение чугунной запорной арматуры.

Кроме того, при модернизации системы теплоснабжения необходимо применение гидравлических и тепловых расчетов для правильного выбора соответствующих диаметров, длин и  вида материалов, а так же применения современных видов изоляции. Рекомендуется использование надземных теплотрасс с изоляцией минерально-ватной скорлупой, либо пенополистирольным утеплителем с фольгой, либо применение теплоизолированных труб заводского исполнения. Рекомендуется использование современных пластиковых труб предназначенных для целей ГВС. Преимуществом данных труб является долговечность (до 50 лет), снижение затрат на приобретение и монтаж в 2-3 раза.

### 3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Выбор и технико-экономическое обоснование рациональной схемы теплоснабжения – сложная комплексная проблема, методология решения которой предполагает определенную последовательность действий для достижения конечного результата:

- уточнение присоединенных тепловых нагрузок;

- анализ плотности тепловых нагрузок;

- анализ степени избыточности располагаемой мощности котельных с учетом необходимого резервирования;

- выбор технически возможных вариантов организации схемы теплоснабжения;

- предварительная оценка вариантов, исключение заведомо неэкономичных и трудноосуществимых;

- оптимизацию централизации теплоснабжения;

- технико-экономическое сравнение вариантов.

В качестве критерия выбора вариантов принимается минимум приведенных затрат.

Основные технические мероприятия программы разбиты на несколько групп:

- оптимизация технической структуры систем теплоснабжения;

- закрытие и консервация котельных в зонах с избыточными мощностями за счет присоединения потребителей к другим источникам;

- модернизация котельных, включая: совершенствование топливоподготовки и топливоподачи, оснащение приборами учета и автоматики, совершенствование системы подготовки теплоносителя, замену котлов и оптимизацию режимов горения топлива;

- перевод систем теплоснабжения с  непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (т.н. открытие системы) на системы с независимым присоединением горячего водоснабжения;

- установка приборов учета на границах раздела зон эксплуатационной ответственности;

- перекладка тепловых сетей.

При разработке вариантов учитывались ограничения по объемам помещений котельных, площади территории, условиям подключения к системам водо- и электроснабжения, организации топливного хозяйства.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимости выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию.

Таблица 3.1.

|  | Техническое состояние котельных Подгорнского сельского поселения в 2010 году |
| --- | --- |
| Наименование котельной | Место расположение | Вид топлива | Установленная мощность котельных, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал | Марка котлов | Количество котлов | Протяженность тепловых сетей, км | Наличие химводо-подготовки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |
| Центральная | с.Подгорное | нефть | 7,40 | 1,00 | Арктика, КВС ОКТАН | 5 | 3,86 | нет |
| Береговая | с.Подгорное | нефть | 2,60 | 0,90 | АРКТИКА, Октан | 4 | 2,09 | нет |
| ПМК | с.Подгорное | нефть | 1,65 | 0,50 | НР-18, ТТ-100 | 3 | 1,85 | нет |
| Больничная | с.Подгорное | нефть | 2,10 | 0,30 | АРКТИКА, Октан | 3 | 0,85 | нет |

Таблица 3.2.

| Энергоэффективность котельных Чаинского района в 2010 году |
| --- |
| Наименование котельной | Место расположение | Установ-ленная мощ-ность оборудо-вания | Присое-диненная нагрузка | КПД, % | КПИ, % | Вид топли-ва | Расход топлива т.у.т на 1 Гк. | Расход условного топлива на годовой объем выработки теплоэнергии |
|  |  |  |  |  |  |  | Удель-ный расход топлива, т.у.т. на 1 Гкал | Установ-ленный нор-матив, т.у.т. на 1 Гкал | Пере-расход (+) / экономия(-), т.у.т. | Факти-ческий расход услов-ного топлива т.у.т. /год | Норма-тивный расход услов- ного топлива, т.у.т./год | Перерасход (+)/ экономия (-), тонн /год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |
| Центральная | с.Подгорное | 7,4 | 1 | 77,9 | 20 | нефть | 0,194 | 0,1571 | 0,037 | 1303,5 | 1226,1 | 76,9 |
| Береговая | с.Подгорное | 2,6 | 0,9 | 111,6 | 45 | нефть | 0,179 | 0,1796 | 0,02 | 699,0 | 976,9 | -277,9 |
| ПМК | с.Подгорное | 1,7 | 0,5 | 98,6 | 43 | нефть | 0,179 | 0,1801 |  | 461,7 | 642,1 | -180,4 |
| Больничная | с.Подгорное | 2,1 | 0,3 | 79,2 | 19 | нефть | 0,229 | 0,1811 | 0,048 | 426,4 | 447,8 | -21,4 |

Таблица 3.3.

|  | Анализ основных технико-экономических показателей деятельности котельных |
| --- | --- |
| Наименование котельной | Место расположение | КПД, % | КПИ, % | Расход топлива на выработку 1 Гкал, т.у.т | Расход топлива на годовой объем выработки Гкал, т.у.т | Себестоимость выработки 1 Гкал, руб. |
|  |  | Норма | Факт | Абсолютное отклонение | Норма | Факт | Абсолютное отклонение | Норма | Факт | Абсолютное отклонение | Норма | Факт | Абсолютное отклонение | Норма | Факт | Абсолютное отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |
| Центральная | с.Подгорное | 91 | 77,9 | 13,1 | 91 | 20 | 71 | 0,157 | 0,194 | 0,037 | 1226,6 | 1303,5 |  | 2073 |  |  |
| Береговая | с.Подгорное | 90 | 111,6 |  | 90 | 45 | 45 | 0,159 | 0,179 | 0,02 | 976,9 | 699,0 |  | 1056 |  |  |
| ПМК | с.Подгорное | 91 | 98,6 |  | 91 | 43 | 48 | 0,157 | 0,179 | 0,022 | 642,1 | 461,7 |  | 1414 |  |  |
| Больничная | с.Подгорное | 90 | 79,2 | 10,8 | 90 | 19 | 71 | 0,159 | 0,229 | 0,07 | 447,8 | 426,4 |  | 1843 |  |  |

Таблица 3.4.

| Расчет себестоимости выработки 1 Гкал |
| --- |
| Наименование котельной | Место расположения | Факт 2009 года, тыс. руб. | Факт 2010 года, тыс. руб. |
|  |  | ФОТ с отчис-лениями | Электро-энергия | Топливо | Прочие | Всего | Полезный отпуск, Гкал | Себесто-имость 1 Гкал, руб. | ФОТ с отчис-лениями | Электро-энергия | Топливо | Прочие | Всего | Полезный отпуск, Гкал | Себесто-имость 1 Гкал, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |
| Центральная | с.Подгорное | 1 011 | 314 | 3 669 | 1 651 | 6 645 | 5 477 | 1 213 | 1 355 | 389 | 3 514 | 2 041 | 7 299 | 5 953 | 1 226 |
| Береговая | с.Подгорное | 538 | 232 | 3 719 | 1 069 | 5 559 | 5 151 | 1 079 | 685 | 253 | 3 212 | 1 806 | 5 956 | 4 843 | 1 230 |
| ПМК | с.Подгорное | 476 | 292 | 2 807 | 674 | 4 249 | 3 095 | 1 373 | 645 | 329 | 2 036 | 1 467 | 4 476 | 3 011 | 1 486 |
| Больничная | с.Подгорное | 632 | 226 | 1 581 | 86 | 2 526 | 1 888 | 1 338 | 812 | 270 | 1 268 | 968 | 3 317 | 1 953 | 1 699 |

Таблица 3.5.

| План модернизации котельных Чаинского района |
| --- |
| Наименование | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |
| Котельная "Центральная" с. Подгорное | Ввод в эксплуатацию нового котельного оборудования общей мощностью 4 Гкал/ч , вспомогательного оборудования, КИПиА | 2012 | Гкал./час. | 4 | 3 650 | 14 600 |
|  | Обследование емкостей, здания | 2012 | руб. |  |  | 186 |
|  | Станция химводоподготовки | 2012 | куб.м |  |  | 180 |
|  | Замена дымогарной трубы | 2011 | м | 30 |  | 1 300 |
|  | Замена теплотрассы (в двухтрубном исполнении) | 2011 | км | 0,23 | 4 500 | 1 035 |
|  | Проектные работы (10%) | 2011 | руб. |  |  | 1 730 |
|  | Перевод на газ | 2012 |  |  |  | 20000 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 39031 |
| Котельная "Береговая" с. Подгорное | Замена дымогарной трубы | 2012 | м | 30 |  | 1000 |
|  | Обследование емкостей, здания | 2012 | руб. |  |  | 186 |
|  | Станция химводоподготовки | 2013 | руб. |  |  | 180 |
|  | Строительство водопровода к котельной | 2013 | км | 0,5 | 2 600 | 1 300 |
|  | Замена теплотрассы (в двухтрубном исполнении) | 2012 | км | 0,27 | 4 500 | 1 215 |
|  | Проектные работы (10%) | 2011 | руб. |  |  | 1 566 |
|  | Перевод на газ | 2012 |  |  |  | 20000 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 25447 |
| Котельная "ЦРБ" с. Подгорное | Замена дымогарной трубы | 2011 | м | 30 |  | 960,0 |
|  | Обследование емкостей, здания | 2012 | руб. |  |  | 186 |
|  | Станция химводоподготовки | 2014 | руб. |  |  | 180 |
|  | Строительство водопровода к котельной | 2014 | км | 0,5 | 2 600 | 1 300 |
|  | Замена подземной теплотрассы (в двухтрубном исполнении) | 2013 | км | 0,3 | 5 500 | 1 650 |
|  | Проектные работы (10%) | 2012 | руб. |  |  | 806 |
|  | Перевод на газ | 2012 |  |  |  | 20000 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 25082 |
| Котельная "ПМК" с. Подгорное | Ввод в эксплуатацию нового котельного оборудования общей мощностью 2,5 Гкал/ч , вспомогательного оборудования, КИПиА | 2014 | Гкал./час. | 2,5 | 3 650 | 9 125 |
|  | Замена дымогарной трубы | 2012 | м | 30 |  | 1000 |
|  | Обследование емкостей, здания | 2012 | руб. |  |  | 186 |
|  | Станция химводоподготовки | 2013 | руб. |  |  | 180 |
|  | Строительство водопровода к котельной | 2011 | км | 0,5 | 2 600 | 1 300 |
|  | Замена подземной теплотрассы (в двухтрубном исполнении) | 2014 | км | 0,7 | 5 500 | 3 850 |
|  | Ремонт кровли | 2014 | руб. |  |  | 400 |
|  | Проектные работы (10%) | 2012 | руб. |  |  | 1 504 |
|  | Перевод на газ | 2012 |  |  |  | 20000 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 37545 |
| Итого по поселению |  |  |  |  |  | 127105 |

Таблица 3.6.

| Объемы финансирования модернизации котельных |  |
| --- | --- |
| Место расположения котельных | Наименование котельных | Затраты всего, тыс. руб. | В том числе по годам | Возможные источники финансирования |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |
| с. Подгорное | Котельная "Центральная" | 39031 | 4065 | 34966 |  |  | 0 | Частный инвестор |
|  | Котельная "Береговая" | 25447 | 1566 | 22752 | 1480 |  | 0 | Частный инвестор |
|  | Котельная "ЦРБ" | 25082 | 960 | 20186 | 1650 | 1480 | 0 | Частный инвестор |
|  | Котельная "ПМК" | 37545 | 1300 | 22690 | 580 | 12945 | 0 | Частный инвестор |
|  | Итого по котельным ПОЖКХ | 127105 | 7891 | 100594 | 3710 | 14455 | 0 |  |

# 3.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В  условиях  реформирования ЖКХ фактор эффективности программных  мероприятий  является одним из главных и определяет возможности  финансового  оздоровления  отрасли  в  целом  и  ее  выхода  на самоокупаемость.

В  реформировании  системы ЖКХ заинтересованы  различные группы  участников  системы ЖКХ:  потребители (население и  предприятия),  предприятия  ЖКХ,   потенциальные  инвесторы,  региональные и муниципальные  органы  власти, регулирующие  органы  государственной  власти.

Для каждой группы  участников существуют собственные критерии оценки  эффективности  программных  мероприятий:

Для потребителей — уровень обеспеченности минимальным набором ЖКУ,  качество и набор предоставляемых услуг, ставки  тарифов;

Для предприятий ЖКХ — наличие собственных средств для развития, повышение хозяйственной самостоятельности, возможность доступа к различным источникам инвестиций, ввод новых мощностей (энергосберегающих, энергоэффективных технологий), модернизация имеющегося оборудования, рост заработной платы, своевременность оплаты произведённых услуг;

Для инвесторов - доступность и достоверность технико-экономической информации по предприятиям ЖКХ, прозрачность  финансовых потоков; снижение уровня экономических, политических, технологических, социальных и прочих рисков; упрощение процессов вхождения в отрасль за счет ликвидации административных барьеров, доступность преференций (налоговые льготы,  минимальная ставка кредита и т.д.), скорость возврата инвестиций;

Для региональных и муниципальных органов власти - объемы средств, направляемых на субсидии населению; затраты бюджетных организаций на оплату ЖКУ; дотации предприятиям ЖКХ; уровень восстановления и развития инфраструктуры; уровень социальной ответственности за сферу ЖКХ; доля частного сектора в  ЖКХ; платежеспособность населения;

Для регулирующих органов - целевое использование инвестиционных ресурсов, снижение (темпа роста) тарифов, качество  экспертизы тарифов.

Основными болевыми точками сферы ЖКХ являются низкое качество  предоставляемых услуг ЖКУ, высокие тарифы, практически полная изношенность  основных фондов и отсутствие в тарифах амортизационной составляющей на их  восстановление. Поэтому, основной целью на начальной стадии реформирования ЖКХ  должно стать привлечение необходимых финансовых ресурсов для восстановления и развития инфраструктуры, и соответственно, обеспечение экономических интересов  инвесторов (частных и государственных),  с одновременным  соблюдением  интересов  потребителей ЖКУ и органов  государственной  власти.

Интересы  потребителей ЖКУ  представляет Федеральная служба по тарифам   (ФСТ России). Письмом  ФСТ России от 16.06.2006 г.  установлено, что предельный  индекс  изменения  размера платы граждан за услуги ЖКУ  не может превышать 115% в год.

Поставленная задача по оценке эффективности программы  модернизации ЖКХ Чаинского района является типичным примером  многокритериальной  задачи  управлении  активными  системами.

С целью обеспечения баланса различных групп участников системы ЖКХ,  предлагается  осуществлять  комплексную  оценку  эффективности  программных  мероприятий  на  основании критериев, представленных в таблице 3.7.

Таблица 3.7.

Критерии оценки эффективности программных мероприятий

| № | Наименование критерия |
| --- | --- |
| 1. | Инвестиции, руб. |
| 2. | Показатели себестоимости ЖКУ |
| 3. | Коэффициент эффективности инвестиций (АRR) (учетная норма прибыли) |
| 4. | Срок окупаемости инвестиций (РР) |
| 5. | Чистый дисконтированный доход (NPV) |
| 6. | Индекс рентабельности (PI) |
| 7. | Внутренняя норма рентабельности (IRR) |

Для  котельных, обслуживающих образовательные учреждения и объекты  социально-культурной  сферы, оценка  показателей  производится  на  основании годового  эффекта  экономии  бюджетных  средств, так  как  финансирование  объектов, находящихся в муниципальной собственности  производится  по сметам на содержание.

Таблица 3.8.

|  | Технологический эффект от модернизации |
| --- | --- |
| Наименование котельной | Местонахождение | КПД, % | Расход натурального топлива на годовой объем теплоэнергии, т.н.т. /год | Экономия топлива, т.н.т. / год |
|  |  | До модерни-зации | После модернизации | До модерни-зации | После модернизации |  |
|  |  |  | вариант 1 | вариант 2 |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |
| Центральная | с.Подгорное | 73 | 91 | 82 | 1041 | 842 | 927 | 199 | 114 |
| Береговая | с.Подгорное | 75 | 90 | 81 | 207 | 188 | 200 | 19 | 8 |
| ПМК | с.Подгорное | 60 | 91 | 82 | 74 | 68 | 71 | 6 | 3 |
| Больничная | с.Подгорное | 62 | 90 | 81 | 47 | 32 | 36 | 14 | 11 |

Таблица 3.9.

|  | Годовой экономический эффект от модернизации |
| --- | --- |
| Наимено-вание котельной | Эксплуатационные затраты, тыс. руб./год | Сокращение потерь при эксплуатации, тыс. руб./год. (10- % от п.2.) | в том числе затраты на топливо, тыс. руб./год | Экономия затрат на топливо, тыс. руб./год | Общая экономия, (сокращение потерь) тыс. руб./год | Себестоимость 1Гкал, руб. |
|  | До модер-низа- ции | После модернизации |  | До модер-низа-ции | После модернизации |  |  | До модер-низа-ции | После модернизации |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |  | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |
| Центральная | 7 299 | 5 839 | 6 569 | 1 460 | 730 | 3 514 | 2 844 | 3 128 | 670 | 386 | 2 130 | 1 116 | 1 226 | 858 | 981 |
| Береговая | 5 956 | 4 764 | 5 360 | 1 191 | 596 | 3 212 | 3 343 | 776 | -131 | 2 436 | 1 060 | 3 031 | 1 230 | 861 | 984 |
| ПМК | 4 476 | 3 581 | 4 028 | 895 | 448 | 2 036 | 1 741 | 272 | 295 | 1 764 | 1 190 | 2 212 | 1 486 | 1 041 | 1 189 |
| Больничная | 3 317 | 2 654 | 2 985 | 663 | 332 | 1 268 | 880 | 968 | 388 | 299 | 1 051 | 631 | 1 699 | 1 189 | 1 359 |
| Всего по модерни-зируемым объектам | 21048 | 16838 | 18942 | 4 209 | 2 106 | 10 030 | 8 808 | 5 144 | 1 222 | 4 885 | 5 431 | 6990 | ххх | ххх | ххх |

Таблица 3.10.

|  | Прогноз финансовых результатов объектов системы теплоснабжения после модернизации |
| --- | --- |
| Наименование котельной | Выручка базового периода, тыс. руб./год | Финансовые показатели после модернизации (в ценах 2007 г.) | Финансовый результат от модернизации в горизонте 10 лет |
|  |  | Выручка от реали-зации ЖКУ, тыс. руб. | Эксплуатаци-онные затраты базового периода, тыс. руб./год | Общая эконо-мия, (сокращение убыт-ков) тыс. руб./год | Прибыль, тыс. руб./ год | Предельный индекс измене-ния тарифа за услуги ЖКУ, % | I-й год | II-й год | III-й год | IV-й год | V-й год | VI-й год | VII-й год | VIII-й год | IX-й год | X-й год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |
| Центральная | 7 780 | 9 447 | 7 299 | 1 116 | 3 264 | 110 | 9 447 | 10 392 | 11 431 | 12 574 | 13 831 | 15 214 | 16 736 | 18 409 | 20 250 | 22 275 | 150 559 |
| Береговая | 7 143 | 8 674 | 5 956 | 3 031 | 5 750 | 110 | 8 674 | 9 541 | 10 496 | 11 545 | 12 700 | 13 970 | 15 367 | 16 903 | 18 594 | 20 453 | 138 241 |
| ПМК | 4 442 | 5 394 | 4 476 | 2 212 | 3 129 | 110 | 5 394 | 5 933 | 6 527 | 7 179 | 7 897 | 8 687 | 9 556 | 10 511 | 11 562 | 12 718 | 85 964 |
| Больничная | 2 880 | 3 497 | 3 317 | 631 | 811 | 110 | 3 497 | 3 847 | 4 232 | 4 655 | 5 120 | 5 632 | 6 196 | 6 815 | 7 497 | 8 246 | 55 737 |
| Всего по модернизируемым объектам 7 | 22 245 | 27 012 | 21 048 | 6990 | 12954 | 440 | 27 012 | 29 713 | 32 686 | 35953 | 39 548 | 43 503 | 47 855 | 52 638 | 57903 | 63 692 | 430501 |

Таблица 3.11.

| Расчет дисконтированного дохода |
| --- |
| Наименование котельной | Место расположение | Дисконтированный доход |
|  |  | I-й год | II-й год | III-й год | IV-й год | V-й год | VI-й год | VII-й год | VIII-й год | IX-й год | X-й год | Итого |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |
| Центральная | с.Подгорное | 8 502 | 8 521 | 8 573 | 8 550 | 8 575 | 8 520 | 8 703 | 8 468 | 8 708 | 8 687 | 85 807 |
| Береговая | с.Подгорное | 7 807 | 7 824 | 7 872 | 7 851 | 7 874 | 7 823 | 7 991 | 7 775 | 7 995 | 7 977 | 78 789 |
| ПМК | с.Подгорное | 4 854 | 4 865 | 4 895 | 4 882 | 4 896 | 4 865 | 4 969 | 4 835 | 4 972 | 4 960 | 48 993 |
| Больничная | с.Подгорное | 3 148 | 3 155 | 3 174 | 3 165 | 3 175 | 3 154 | 3 222 | 3 135 | 3 224 | 3 216 | 31 768 |
| Всего по модернизируемым объектам |  | 24 311 | 24 365 | 24 514 | 24 448 | 24 520 | 24 362 | 24 885 | 24 213 | 24 899 | 24 840 | 245 357 |

# 3.5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

В  последний  годы  объем  инвестиций  в  сферу  ЖКХ  Чаинского  района  является  явно  недостаточным,  что  является  одним из существенных негативных факторов развития  отрасли и территории  в  целом. При этом основная часть поступающих средств  уходит на «латание дыр» - текущий ремонт и поддержание работы оборудования, улучшение показателей работы предприятий при этом не происходит.

Основной целью системы управления инвестиционной политикой в ЖКХ на начальной стадии реформирования должно стать привлечение необходимых финансовых ресурсов для восстановления и развития инфраструктуры, а также обеспечения населения минимально необходимым уровнем ЖКУ. В перспективе — необходимо выйти на курс устойчивого развития отрасли ЖКХ как ключевой для повышения качества и уровня жизни населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить комплекс задач, связанных с кратным повышением притока инвестиции в отрасль ЖКХ:

- обеспечить включение инвестиционной составляющей в тариф, в размере, достаточном для возврата инвестиций, приоритетное направление - за счет снижения себестоимости, а не роста тарифов;

- стимулировать привлечение средств частного капитала, в том числе иностранного, для восстановления и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить эффективное использование бюджетных средств для поддержки и оптимизации структуры ЖКХ депрессивных территорий в случае невозможности привлечения частного капитала;

-использовать незадействованные  резервы  и возможности предприятий ЖКХ (по привлечению собственных источников финансирования мероприятий энергосбережения и  программ повышения  энергоэффективности  производства).

Для управления инвестиционной политикой, ориентированной на реализацию конкретных мероприятий, проектов и программ, требуется проектно-целевой подход, отличающийся от применяемого в тарифообразовании процессного подхода.

Оценка  инвестиционной  привлекательности  модернизируемых  котельных  представлена  в  таблице 3.12.

Таблица 3.12.

|  | Оценка инвестиционной привлекательности объектов системы теплоснабжения |
| --- | --- |
| Наименование котельной | Местонахож-дение | Объем инвестиций, тыс. руб. | Чистый дисконтиро-ваный доход (NRV) | Срок окупаемости (РР), год | Индекс рентабельности (PI) | Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | Категория инвести-ционной привлекатель-ности | Инвестор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |
| Центральная | с.Подгорное | 19 031 | 85 808 | 2,2 | 1,53 | 4,51 | 35% | 1 | Частный инвестор |
| Береговая | с.Подгорное | 17 222 | 78 787 | 2,2 | 2,97 | 4,57 | 36% | 1 | Частный инвестор |
| ПМК | с.Подгорное | 16 545 | 48 993 | 3,4 | 2,38 | 2,96 | 20% | 1 | Частный инвестор |
| Больничная | с.Подгорное | 8 867 | 31 766 | 2,8 | 1,30 | 3,58 | 26% | 1 | Частный инвестор |

# 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 4.1 ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ

Долгосрочными стратегическими целями развития систем водоснабжения Подгорнского поселения являются:

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- Обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей,

- Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- Повышение ресурсной эффективности водоснабжения и водоотведения с очисткой стоком путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- Достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения и водоотведения;

- Оптимизаций инфраструктуры и повышение эффективности капвложений, создание благоприятного инвестиционного климата в секторе.

### 4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках принятого методического подхода рассмотрен вариант обеспечивающий проведения полного комплекса работ по реконструкции систем водоснабжения и доведения показателей качества до нормативных значений.

В зависимости от состояния технологического оборудования для каждого населенного пункта предусмотрен определенный набор мероприятий.

Основные направления мероприятий в системе водоснабжения Подгорнского поселения следующие:

- Повышение качества указания услуг водоснабжения посредством строительства станций водоочистки и приведение в нормативное состояние напорно-регулирующих сооружений;

- Ликвидации непроизводительных расходов воды за счет организации коммерческого и технологического учета на водозаборных сооружениях;

- Сокращение утечек и затрат на АВР при перекладке ветхих участков водопроводных сетей.

- Сокращения потребления электроэнергии, путем установки мало энергоемких насосов.

- Утепление водонапорных башен.

### 4.3 ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Объем финансирования мероприятий по модернизации системы водоснабжения Подгорнского поселения составляет 62 451 тыс. руб. (табл. 4.1, 4.2).

### 4.4. ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате выполнения мероприятий по Программе повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей услуг по водоснабжению Подгорнского поселения, при этом уменьшится число аварийных ситуаций в 2014 году (по сравнению с 2010 годом), уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий в 2,3 раза.

### 4.5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате выполнения мероприятий по Программе:

1. Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей услуг по водоснабжению Подгорнского сельского поселения, при этом уменьшится число аварийных ситуаций в 2014 году (по сравнению с 2010 годом), уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий в 2,3 раза.

2. Произойдет  рост платежей потребителей за водопользование за счет подключения новых потребителей.

Таблица 4.1

| Стоимость модернизации водопроводов Подгорнского сельского поселения |
| --- |
| Наименование села | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., тыс. руб. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Подгорное | Модернизация центрального водозабора: |  |  |  |  |  |
|  | Замена емкостей (2 шт. х 75 куб. м.) | 2012 | ед. | 2 | 900 | 1 800 |
|  | Замена насосного оборудования | 2012 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция химводоподготовки | 2012 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Обследование дебита скважины | 2011 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни №2 ул.Сибирская: |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования | 2012 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Строительство скважины | 2012 | ед. | 1 | 1500 | 1500 |
|  | Модернизация водонапорной башни №3 ул.Южная: |  |  |  |  |  |
|  | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация водонапорной башни №4 ул. Юбилейная: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство скважины 130 м. | 2012 | ед. | 1 | 1500 | 1500 |
|  | Замена насосного оборудования | 2012 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезования | 2013 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2011 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни №5 ул. Заводская: |  |  |  |  |  |
|  | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация водонапорной башни №6 ул. МК-44: |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования | 2013 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезования | 2013 | ед. | 1 | 6 000 | 6 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2011 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни №7 ул. 60 лет ВЛКСМ: |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция башни | 2012 | ед. | 1 | 250 | 500 |
|  | Замена насосного оборудования | 2012 | ед. | 1 | 150 | 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обследование дебита скважины | 2012 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни №8 пер. Березовый: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство скважины, 150 м. | 2012 | ед. | 1 | 1500 | 1500 |
|  | Строительство скважины, 150 м. | 2013 | ед. | 1 | 1500 | 1500 |
|  | Теплоизоляция башни | 2012 | ед. | 1 | 500 | 500 |
|  | Замена насосного оборудования | 2012 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезования | 2013 | ед. | 1 | 6 000 | 6 000 |
|  | Модернизация водонапорной башни №9 ул. Белимова: |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования | 2011 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезования | 2013 | ед. | 1 | 6 000 | 6 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2012 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода d 40 | 2012 | км. | 0,31 | 2 600 | 806 |
|  | Модернизация водопровода d 50 | 2013 | км. | 1,93 | 2 600 | 5 018 |
|  | Модернизация водопровода d 76 | 2012 | км. | 0,9 | 2 600 | 2 340 |
|  | Модернизация водопровода d 90 | 2012 | км. | 0,38 | 2 600 | 988 |
|  | Проектные работы (10%) | 2011 | руб. |  |  | 3 040 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 46892 |
| с. Мушкино | Теплоизоляция башни | 2011 | ед. | 1 | 250 | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2012 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Обследование дебита скважины | 2012 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Станция обезжелезования | 2014 | ед. | 1 | 6 000 | 6 000 |
|  | Модернизация водопровода d 50 | 2011 | км. | 0,15 | 2 600 | 390 |
|  | Проектные работы (10%) | 2011 | руб. |  |  | 406 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 7296 |
| п. Трудовой (Минеевка) | Теплоизоляция башни | 2011 | ед. | 1 | 250 | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2011 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезования | 2014 | ед. | 1 | 6 000 | 6 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2012 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода d 50 | 2012 | км. | 0,56 | 2 600 | 1 456 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Модернизация водопровода d 76 | 2012 | км. | 0,45 | 2 600 | 1 170 |
|  | Проектные работы (10%) | 2012 | руб. |  |  | 613 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 9739 |
| п. Элитное (Григорьевка) | Замена насосного оборудования | 2012 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Обследование дебита скважины | 2012 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Проектные работы (10%) | 2012 | руб. |  |  | 325 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 575 |
| с. Чемондаевка | Модернизация водонапорной башни №1: | 2013 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Замена насосного оборудования | 2013 | ед. | 1 | 900 | 900 |
|  | Станция обезжелезования | 2014 | ед. | 1 | 3000 | 3000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2012 |  |  |  |  |
|  | Модернизация водонапорной башни №2: | 2013 |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция башни | 2012 | ед. | 1 | 250 | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2012 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2012 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Установка пожарного гидранта | 2012 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезования | 2014 | ед. | 1 | 6 000 | 6 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2014 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода d 50 | 2013 | км. | 0,15 | 2 600 | 390 |
|  | Проектные работы (10%) | 2012 | руб. |  |  | 406 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 14616 |
| с. Сухой Лог | Теплоизоляция башни | 2011 | ед. | 1 | 250 | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2011 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2012 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Установка пожарного гидранта | 2012 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезования | 2014 | ед. | 1 | 6 000 | 6 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2012 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода d 32 | 2012 | км. | 0,2 | 2 600 | 520 |
|  | Проектные работы (10%) | 2011 | руб. |  |  | 419 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 7609 |
|  | Капитальные вложения по Подгорнскому поселению |  |  |  |  | 86727 |

Таблица 4.2.

| Стоимость модернизации колодцев Подгорнского сельского поселения |
| --- |
| Наименование села | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., тыс. руб. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Ермиловка | Строительство колодца, глуб. 14 м. | 2012 | шт | 1 | 110 | 110 |
| д.Григорьевка | Строительство колодца, глуб. 14 м. | 2012 | шт | 1 | 110 | 110 |
|  | Капитальные вложения по Подгорнскому поселению |  |  |  |  | 220 |

Таблица 4.3.

| Объемы финансирования модернизации водопроводной сети |
| --- |
| Наименование | Затраты всего, тыс. руб. |  | Возможные источники финансирования |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с Подгорное | 46892 | 3490 | 12734 | 30668 | 6000 | Бюджет |
| с Мушкино | 7296 | 1196 | 100 |  | 6000 | Бюджет |
| п Трудовой (Минеевка) | 9739 | 400 | 3339 |  |  | Бюджет |
| п. Элитное (Григорьевка) | 575 |  | 575 |  |  | Бюджет |
| с Чемондаевка | 14616 |  | 1176 | 1440 | 12000 | Бюджет |
| с Сухой Лог | 7609 | 819 | 790 |  | 6000 | Бюджет |
| Итого по поселению | 86727 | 5905 | 18714 | 32108 | 30000 |  |

Таблица 4.4.

| Объемы финансирования модернизации колодцев |
| --- |
| Наименование | Затраты всего, тыс. руб. |  | Возможные источники финансирования |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подгорнское поселение |
| с Ермиловка | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | Бюджет |
| д Григорьевка | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | Бюджет |
| Итого по поселению | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 4.5.

| Показатели изменения системы водообеспечения населения |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Числен-ность насе-ления | Наличие водо-провода | Показатели системы водообеспечения населения до модернизации | Показатели системы водообеспечения населения после модернизации |
|  |  |  | Численность населения обеспеченного услугами водоснабжения, чел. | Процент населения обеспеченного услугами водоснабжения, чел | Численность населения обеспеченного услугами водоснабжения, чел. | Процент населения обеспеченного услугами водоснабжения, чел |
|  |  |  | Водораз-бор в домах | Водораз-бор из колонок | Всего потреби-телей, чел. | Водораз-бор в домах | Водораз-бор из колонок | Всего потреби-телей, чел. | Водораз-бор в домах | Водораз-бор из колонок | Всего потреби-телей, чел. | Водораз-бор в домах | Водораз-бор из колонок | Всего потреби-телей, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| с Подгорное | 5 5271 | есть | 4 352 | 519 | 4 871 | 80 | 10 | 90 | 4 871 | 0 | 4 871 | 90 | 0 | 90 |
| с Мушкино | 273 | есть | 50 | 125 | 175 | 20 | 50 | 70 | 113 | 63 | 175 | 45 | 25 | 70 |
| п Трудовой | 106 | есть | 46 | 46 | 91 | 50 | 50 | 100 | 68 | 23 | 91 | 75 | 25 | 100 |
| п Элитное | 94 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п Черемушки | 114 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д Минеевка | 114 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д Григорьевка | 197 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д Кирпичное | 56 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с Ермиловка | 212 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с Чемондаевка | 194 | есть | 20 | 178 | 198 | 10 | 90 | 100 | 109 | 89 | 198 | 55 | 45 | 100 |
| с Сухой Лог | 157 | есть | 0 | 75 | 75 | 0 | 50 | 50 | 37 | 37 | 75 | 25 | 25 | 50 |
| Всего по поселению | 6674 | ххх | 4 267 | 942 | 5 410 | ххх | ххх | ххх | 5198 | 212 | 5 410 | ххх | ххх | ххх |

Таблица 4.6.

| Годовой экономический эффект от модернизации |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Финансовые показатели системы водоснабжения в 2010 г. | Финансовые показатели после модернизации |
|  | Выручка от реализации услуг по водоснабжению в 2010 году, тыс. руб. | Себестои-мость услуг, тыс. руб. | Прибыль, тыс. руб. | Рента-бель-ность, % | Выручка от реализации услуг по водоснабжению в 2010 году, тыс. руб. | Увеличе-ние выручки за счет подвода воды к домам, тыс. руб./год | Себестои-мость услуг, тыс. руб. | Экономия за счет снижения аварийных ремонтов, тыс. руб. | Прибыль, тыс. руб. | Рента-бель-ность, % |
|  | Насе-ление | Пред-прия-тия | Всего |  |  |  | Насе-ление | Пред-при-ятия | Всего |  |  |  |  |  |
| с Подгорное | 2 069 | 520 | 2 589 | 2 657 | -68 | -3 | 2 687 | 520 | 3 207 | 269 | 2 657 | 266 | 1 084 | 41 |
| с Мушкино | 43 | 0 | 43 | 44 | -1 | -3 | 56 | 0 | 56 | 6 | 44 | 4 | 22 | 49 |
| п Трудовой | 102 | 1 | 103 | 105 | -3 | -3 | 132 | 1 | 133 | 13 | 105 | 11 | 52 | 49 |
| п Черемушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Элитное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с Чемондаевка | 59 | 0 | 59 | 61 | -2 | -3 | 77 | 0 | 77 | 8 | 61 | 6 | 30 | 49 |
| с Сухой Лог | 74 | 0 | 74 | 76 | -2 | -3 | 96 | 0 | 96 | 10 | 76 | 8 | 37 | 49 |
| Всего по поселению | 2 348 | 520 | 2 868 | 2 943 | -75 | -3 | 3 049 | 520 | 3 569 | 305 | 2 943 | 294 | 1 225 | 42 |

Таблица 4.7.

| Прогноз финансовых результатов системы водоснабжения после модернизации |
| --- |
| Наимено-вание населен-ного пункта | Выручка базового периода (2006 г.), тыс. руб./год | Финансовые показатели после модернизации (в ценах 2010 г.) | Финансовый результат от модернизации в горизонте 10 лет |
|  |  | Выручка расчет-ного периода, тыс. руб. | Эксплуа-таци-онные затраты базового периода, тыс. руб./год | Общая экономия, (сокраще-ние убытков) тыс. руб./год | Финансо-вый результат, тыс. руб./ год | Предель-ный индекс измене-ния тарифа , % | I-й год | II-й год | III-й год | IV-й год | V-й год | VI-й год | VII-й год | VIII-й год | IX-й год | X-й год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| с. Подгорное | 2 589 | 3 475 | 2 657 | 266 | 1 084 | 110 | 1 084 | 1 193 | 1 312 | 1 443 | 1 588 | 1 746 | 1 921 | 2 113 | 2 324 | 2 557 | 17 281 |
| с. Мушкино | 43 | 62 | 44 | 4 | 22 | 110 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 348 |
| п. Трудовой | 103 | 146 | 105 | 11 | 52 | 110 | 52 | 57 | 62 | 69 | 75 | 83 | 91 | 100 | 110 | 122 | 821 |
| п Черемушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Элитное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Чемон-даевка | 59 | 85 | 61 | 6 | 30 | 110 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 58 | 64 | 71 | 478 |
| с. Сухой Лог | 74 | 106 | 76 | 8 | 37 | 110 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 73 | 80 | 88 | 595 |
| Всего по поселению | 2 868 | 3 874 | 2 943 | 294 | 1 225 | ххх | 1 225 | 1 348 | 1 482 | 1 631 | 1 794 | 1 973 | 2 170 | 2 387 | 2 626 | 2 889 | 19 524 |

Таблица 4.8.

| Расчет дисконтированного дохода |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Дисконтированный доход |
|  | I-й год | II-й год | III-й год | IV-й год | V-й год | VI-й год | VII-й год | VIII-й год | IX-й год | X-й год | Итого |
| с. Подгорное | 976 | 978 | 984 | 981 | 984 | 978 | 999 | 972 | 999 | 997 | 9 849 |
| с. Мушкино | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 199 |
| п. Трудовой | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 48 | 47 | 468 |
| п Черемушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Элитное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Чемондаевка | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 272 |
| с. Сухой Лог | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 339 |
| Всего по поселению | 1 103 | 1 105 | 1 112 | 1 109 | 1 112 | 1 105 | 1 129 | 1 098 | 1 129 | 1 127 | 11 127 |

Таблица 4.9.

| Оценка инвестиционной привлекательности объектов системы водоснабжения |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Объем инвестиций, тыс. руб. | Чистый дисконтированый доход (NRV) | Срок окупаемости (РР), год | Индекс рентабельности (PI) | Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | Категория инвести-ционной привлекатель-ности | Инвестор |
| с. Подгорное | 33 442 | 9 849 | 34,0 | 1,45 | 0,29 | -7% | 3 | Бюджет |
| с. Мушкино | 4 466 | 199 | 224,9 | 1,55 | 0,04 | -10% | 3 | Бюджет |
| п. Трудовой | 6 739 | 468 | 144,0 | 1,54 | 0,07 | -9% | 3 | Бюджет |
| п Черемушки | 4 004 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | Бюджет |
| п. Элитное (Григорьевка) | 3 575 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | Бюджет |
| с. Чемондаевка | 5 616 | 272 | 206,2 | 1,55 | 0,05 | -10% | 3 | Бюджет |
| с. Сухой Лог | 4 609 | 339 | 135,8 | 1,55 | 0,07 | -9% | 3 | Бюджет |
| Всего по поселению | 62 451 | 11 127 | 56,1 | 1,21 | 0,18 | -8% |  |  |

# 5. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПОДГОРНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом РФ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного управления поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. К вопросам местного управления муниципального района относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. По соглашению с администрацией Чаинского района функции по утилизации планируется передать администрации Подгорнского поселения.

В настоящее время в Подгорнском поселении МУП а «Чаинское ПОЖКХ» оказывает услуги по вывозу и обезвреживанию ТБО части населения, бюджетным учреждениям и организациям. Часть населения не охвачена данными услугами. Сбор твердых бытовых отходов на территории населенных пунктов Чаинского поселения производится в контейнеры для сбора отходов. Ответственность за своевременное удаление отходов из урн и контейнеров на территории населенных пунктов поселения несет  администрация поселения.

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом.

Таблица 5.1

Расчетный объем вывоза ТБО Подгорнского поселения

| Наименование | Количество потребителей | Уровень норматива, куб.м. | Итого, куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 человека в месяц | На 1человека в год |  |
| с.Подгорное | 5271 | 0,12 | 1,44 | 7590,2 |
| с.Мушкино | 273 | 0,12 | 1,44 | 393,1 |
| п.Трудовой | 106 | 0,12 | 1,44 | 152,6 |
| п.Элитное | 94 | 0,12 | 1,44 | 135,4 |
| п.Черемушки | 114 | 0,12 | 1,44 | 164,1 |
| д.Минеевка | 114 | 0,12 | 1,44 | 164,1 |
| д.Григорьевка | 197 | 0,12 | 1,44 | 198,4 |
| д.Кирпичное | 56 | 0,12 | 1,44 | 80,6 |
| с,Ермиловка | 212 | 0,12 | 1,44 | 305,3 |
| с.СухойЛог | 157 | 0,12 | 1,44 | 226,1 |
| с.Чемондаевка | 194 | 0,12 | 1,44 | 279,4 |
| Итого | 6788 |  |  | 9689,3 |

Численность Подгорнского поселения составляет 6788 человек. Нормативный объем твердо-бытовых отходов на 1 человека составляет 0,12 куб.м. Среднегодовой нормативный объем ТБО по населению составляет 9689,3,4 куб.м. Расчетная насыпная масса одного кубического метра ТБО равна 0,25 тонн на один куб. Таким образом объем ТБО населения Подгорнского поселения равен 2394,4 тонн.

Часть населения и предприятий поселения осуществляют вывоз ТБО самостоятельно.

Кроме этого население устраивает несанкционированные свалки, что негативно отражается на экологии территории.

Учитывая вышеизложенное,  рекомендуется  создать  свалки по утилизации  ТБО во всех  населенных  пунктах  поселения, а также создать жилищно-коммунальные предприятия по сбору и утилизации ТБО (одно на поселение), или расширить сферу охвата услугами  действующего предприятия «Чаинский ПОЖКХ».

Деятельность предприятий должна осуществляться  на основании  соглашения  с  администрацией сельского поселения, в пределах утвержденных тарифов, в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. В каждом  населенном пункте необходимо установить контейнеры для сбора ТБО и осуществлять их вывоз. Контроль за  своевременностью удаления отходов из урн и контейнеров на территории населенных пунктов поселения, необходимо  закрепить за  администрациями  поселений. Функции жилищно-коммунальных предприятий рекомендуется дополнить оказанием  ритуальных услуг.

Ежегодная расчетная выручка от организации услуг по утилизации  ТБО может составить  9,5 млн. рублей в год в действующих ценах, при условии полного охвата услугами населения и предприятий

Таблица 5.2

Расчетная выручка по  вывозу ТБО от населения Подгорнского поселения

| Наименование | Объем, куб.м. | Тариф, руб./куб.м. | Выручка, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Подгорное | 7590,2 | 441,55 | 3351,7 |
| с.Мушкино | 393,1 | 441,55 | 173,5 |
| п.Трудовой | 152,6 | 441,55 | 67,4 |
| п.Элитное | 135,4 | 441,55 | 59,6 |
| п.Черемушки | 164,1 | 441,55 | 72,4 |
| д.Минеевка | 164,1 | 441,55 | 72,4 |
| д.Григорьевка | 198,4 | 441,55 | 87,4 |
| д.Кирпичное | 80,6 | 441,55 | 35,6 |
| с,Ермиловка | 305,3 | 441,55 | 134,8 |
| с.СухойЛог | 226,1 | 441,55 | 99,8 |
| с.Чемондаевка | 279,4 | 441,55 | 123,2 |
| Итого | 9689,3 |  | 4277,8 |

Себестоимость утилизации  1 куб.м ТБО составляет 268,65 рублей (таблица 5.3).

Таблица 5.3

Затраты на вывоз ТБО

| № | Показатели | ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем | куб.м. | 9689,3 |
| 1 | Основные материалы | тыс. руб. | 57,69 |
| 2 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. |  |
| 3 | Работы и услуги производственного характера всего (в т.ч. транспортные расходы, прочие услуги вспомогательных производств | тыс. руб. | 290,72 |
| 4 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 104,11 |
| 5 | Энергия на технологические цели | тыс. руб.. | 9,56 |
| 6 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 522,69 |
| 7 | ЕСН | тыс. руб. | 135,99 |
| 8 | Платежи в фонд социального страхования (0,3%) | тыс. руб. | 1,54 |
| 9 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 376,08 |
| 10 | Прочие цеховые расходы | тыс. руб. | 801,57 |
| 11 | Расходы на теплоэнергию | тыс. руб. | 116,33 |
| 12 | Прочие расходы в т.ч.общехозяйственные | тыс. руб. | 156,70 |
| 13 | Себестоимость вывоза ТБО | Тыс.руб. | 2572,99 |
| 14 | Себестоимость 1м3 ТБО | руб. | 265,55 |

# МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ

# ОТХОДОВ

В каждом селе Подгорнского поселения существуют несанкционированные свалки ТБО. В соответствии с мероприятиями модернизации системы  утилизации  ТБО  Подгорнского поселения (табл. 6.1.), планируется проложить 6,0 км подъездных дорог к свалкам и произвести обваловку в размере 3,8 км2.. Стоимость по обустройству свалок в поселении составит более 4 080,0 тыс.руб.

Таблица 6.1.

| Стоимость мероприятий по модернизации системы утилизации ТБО Чаинского района |
| --- |
| Наименования села | Основные мероприятия | Сроки мероприятий | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., тыс. руб. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| с.Подгорное | Строительство подъездных путей,км | 2012 | км | 1,5 | 560,0 | 840,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2012 | км2 | 2,5 | 192,0 | 480,0 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 1 320,0 |
| с.Мушкино | Строительство подъездных путей,км | 2012 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2012 | км2 | 0,2 | 192,0 | 38,4 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 318,4 |
| п.Трудовой | Строительство подъездных путей,км | 2012 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2012 | км2 | 0,1 | 192,0 | 19,2 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 299,2 |
| п.Элитное | Строительство подъездных путей,км | 2012 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2012 | км2 | 0,1 | 192,0 | 19,2 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 299,2 |
| п.Черемушки | Строительство подъездных путей,км | 2012 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2012 | км2 | 0,1 | 192,0 | 19,2 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 299,2 |
| д.Минеевка | Строительство подъездных путей,км | 2012 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2012 | км2 | 0,1 | 192,0 | 19,2 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 299,2 |
| д.Григорьевка | Строительство подъездных путей,км | 2012 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2012 | км2 | 0,1 | 192,0 | 19,2 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 299,2 |
| с,Ермиловка | Строительство подъездных путей,км | 2012 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2012 | км2 | 0,3 | 192,0 | 57,6 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 337,6 |
| с.СухойЛог | Строительство подъездных путей,км | 2012 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2012 | км2 | 0,1 | 192,0 | 19,2 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 299,2 |
| с.Чемондаевка | Строительство подъездных путей,км | 2012 | км | 0,5 | 560,0 | 280,0 |
|  | Обваловка свалки, | 2012 | км2 | 0,15 | 192,0 | 28,8 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 308,8 |
| Итого по поселению |  |  |  |  |  | 4 080,0 |

Таблица 6.2.

| Объемы финансирования модернизации системы утилизации ТБО |
| --- |
| Наименование | Затраты всего, тыс. руб. |  | Возможные источники финансирования |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| с Подгорное | 1 320 | 1 320 | 0 | 0 | Бюджет / частный инвестор |
| с Мушкино | 318 | 318 | 0 | 0 | Бюджет |
| п Трудовой | 299 | 299 | 0 | 0 | Бюджет |
| п. Элитное (Григорьевка) | 299 | 299 | 0 | 0 | Бюджет |
| п Черемушки | 299 | 299 | 0 | 0 | Бюджет |
| д.Минеевка | 299 | 299 | 0 | 0 | Бюджет |
| д.Григорьевка | 299 | 299 | 0 | 0 | Бюджет |
| с,Ермиловка | 338 | 338 | 0 | 0 | Бюджет |
| с Сухой Лог | 299 | 299 | 0 | 0 | Бюджет |
| с.Чемондаевка | 309 | 309 | 0 | 0 | Бюджет |
| Итого по поселению | 4 080 | 4 080 | 0 | 0 |  |

Таблица 6.3.

| Годовой экономический эффект от модернизации |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Вариант 1. Собираемость платежей 100 % | Вариант 2. Собираемость платежей 80 % |
|  |  | Выручка от реализации услуг по водоснабжению в 2010 году, тыс. руб. | Себестои-мость услуг, тыс. руб. | Прибыль, тыс. руб. | Рента-бель-ность, % | Выручка от реализации услуг по водоснабжению в 2010 году, тыс. руб. | Себестои-мость услуг, тыс. руб. | Прибыль, тыс. руб. | Рента-бель-ность, % |
|  |  | Насе-ление | Предпри-ятия | Всего |  |  |  | Насе-ление | Предпри-ятия | Всего |  |  |  |
| с Подгорное | 5 190 | 2 488 | 113 | 2 601 | 2 000 | 601 | 30 | 1 990 | 79 | 2 070 | 2 000 | 69 | 3 |
| с Мушкино | 250 | 120 | 0 | 120 | 92 | 28 | 30 | 96 | 0 | 96 | 92 | 4 | 4 |
| п Трудовой | 91 | 44 | 0 | 44 | 34 | 10 | 30 | 35 | 0 | 35 | 34 | 1 | 4 |
| п. Элитное | 106 | 51 | 0 | 51 | 39 | 12 | 30 | 41 | 0 | 41 | 39 | 2 | 4 |
| п Черемушки | 96 | 46 | 0 | 46 | 35 | 11 | 30 | 37 | 0 | 37 | 35 | 1 | 4 |
| д.Минеевка | 106 | 51 | 0 | 51 | 39 | 12 | 30 | 41 | 0 | 41 | 39 | 2 | 4 |
| д.Григорьевка | 192 | 92 | 0 | 92 | 71 | 21 | 30 | 74 | 0 | 74 | 71 | 3 | 4 |
| с,Ермиловка | 222 | 106 | 0 | 106 | 82 | 24 | 30 | 85 | 0 | 85 | 82 | 3 | 4 |
| с Сухой Лог | 149 | 71 | 0 | 71 | 55 | 16 | 30 | 57 | 0 | 57 | 55 | 2 | 4 |
| с.Чемондаевка | 198 | 95 | 0 | 95 | 73 | 22 | 30 | 76 | 0 | 76 | 73 | 3 | 4 |
| Всего по поселению | ххх | 3 164 | 113 | 3 277 | 2 521 | 756 |  | 2 531 | 79 | 2 610 | 2 521 | 90 |  |

Таблица 6.4.

| Прогноз финансовых результатов системы утилизации ТБО |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Выручка базового периода (2006 г.), тыс. руб./год | Финансовые показатели после модернизации (в ценах 2010 г.) | Финансовый результат от модернизации в горизонте 10 лет |
|  |  | Выручка расчет-ного периода , тыс. руб. | Себестои-мость услуг, тыс. руб. | Прибыль, тыс. руб. | Рента-бель-ность, % | Предель-ный индекс измене-ния тарифа за услуги ЖКУ, % | I-й год | II-й год | III-й год | IV-й год | V-й год | VI-й год | VII-й год | VIII-й год | IX-й год | X-й год | Итого |
| с Подгорное | 2 601 | 2 601 | 2 000 | 601 | 30 | 110 | 601 | 661 | 727 | 800 | 880 | 968 | 1 064 | 1 171 | 1 288 | 1 417 | 9 576 |
| с Мушкино | 120 | 120 | 92 | 28 | 30 | 110 | 28 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 | 65 | 439 |
| п Трудовой | 44 | 44 | 34 | 10 | 30 | 110 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 160 |
| п. Элитное | 51 | 51 | 39 | 12 | 30 | 110 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 186 |
| п Черемушки | 46 | 46 | 35 | 11 | 30 | 110 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 169 |
| д.Минеевка | 51 | 51 | 39 | 12 | 30 | 110 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 186 |
| д.Григорьевка | 92 | 92 | 71 | 21 | 30 | 110 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 50 | 337 |
| с,Ермиловка | 106 | 106 | 82 | 24 | 30 | 110 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 48 | 52 | 58 | 390 |
| с Сухой Лог | 71 | 71 | 55 | 16 | 30 | 110 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 262 |
| с.Чемондаевка | 95 | 95 | 73 | 22 | 30 | 110 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 348 |
| Всего по поселению | 3 277 | 3 277 | 2 521 | 756 | 299 | ххх | 756 | 832 | 915 | 1007 | 1107 | 1 218 | 1 340 | 1 474 | 1 621 | 1 783 | 12 054 |

Таблица 6.5

| Оценка инвестиционной привлекательности объектов ЖКХ |
| --- |
| Наименование населенного пункта | Объем инвестиций, тыс. руб. | Чистый дисконтированый доход (NRV) | Срок окупаемости (РР), год | Индекс рентабельности (PI) | Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | Категория инвести-ционной привлекатель-ности | Инвестор |
| с Подгорное | 1 320 | 5 458 | 2,4 | 1,30 | 4,13 | 31% | 1 | Частный инвестор |
| с Мушкино | 318 | 250 | 12,7 | 1,30 | 0,79 | -2% | 3 | Бюджет |
| п Трудовой | 299 | 91 | 32,8 | 1,30 | 0,30 | -7% | 3 | Бюджет |
| п. Элитное | 299 | 106 | 28,2 | 1,30 | 0,35 | -6% | 3 | Бюджет |
| п Черемушки | 299 | 96 | 31,1 | 1,30 | 0,32 | -7% | 3 | Бюджет |
| д.Минеевка | 299 | 106 | 28,2 | 1,30 | 0,35 | -6% | 3 | Бюджет |
| д.Григорьевка | 299 | 192 | 15,6 | 1,30 | 0,64 | -4% | 3 | Бюджет |
| с,Ермиловка | 338 | 222 | 15,2 | 1,30 | 0,66 | -3% | 3 | Бюджет |
| с Сухой Лог | 299 | 149 | 20,0 | 1,30 | 0,50 | -5% | 3 | Бюджет |
| с.Чемондаевка | 309 | 198 | 15,6 | 1,30 | 0,64 | -4% | 3 | Бюджет |
| Всего по поселению | 4 080 | 6 870 | 5,9 | 1,21 | 1,68 | 7% |  |  |

Прогноз  финансовых  результатов  системы  утилизации ТБО Подгорнского сельского поселения  выполнен в двух вариантах. Первый вариант – идеальный,  характеризуется уровнем собираемости платежей 100 % и рентабельностью 30 %. Второй вариант – умеренный. Для этого варианта  расчетный уровень собираемости платежей принят 80 %,  расчетный уровень рентабельности  составляет  4 %.

Прогнозируемые сроки окупаемости инвестиций представлены  в таблице 6.5.  Расчет выполнен для идеального варианта, с уровнем собираемости 100 %. В этом случае срок окупаемости большинства объектов составляет от 8 до 30 лет. Для таких объектов в качестве инвестора можно рассматривать только бюджет.  Привлечение частного инвестора по идеальному  варианту  возможно только для с. Подгорное.

В настоящее  время идеальный вариант собираемости платежей с сфере ЖКХ не наблюдается.  Для решении вопроса о привлечении  частных инвестиций  в с. Подгорное необходимо провести более  детальные экономические расчеты (составить бизнес-план)  и  создать экономически оптимальную модель  хозяйствования.

Если учесть, что создание  системы утилизации ТБО  находится  в начальной стадии, и большинство населения сегодня не готовы платить за вывоз ТБО, то в качестве основного следует рассматривать вариант с собираемостью платежей не выше 80 %,  и  рентабельностью не выше 4 %. Для такого варианта единственным источником  инвестирования  является бюджет.  Поэтому, в таблице  6.6. для  всех  населенных  пунктов основным инвестором  предусмотрен бюджет. Частные инвестиции  предусмотрены в качестве дополнительных источников финансирования для с. Подгорное.