АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021				с. Подгорное					 №155

Об утверждении программы проведения проверки готовности потребителей тепловой

энергии к отопительному периоду 2021 – 2022 годов

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021 – 2022 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021 – 2022 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Подгорнского сельского поселения                                                    А.Н. Кондратенко

Приложение

к постановлению Администрации

Подгорнского сельского поселения

от 30.09.2020 № 155

П Р О Г Р А М М А

проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021 – 2022 годов

1. Общие положения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии Подгорнского сельского поселения к отопительному периоду 2021 – 2022 годов (далее – Программа) является оценка их готовности к отопительному периоду путем проведения проверок.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 № 103.

1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении потребителей тепловой энергии согласно приложению № 1 к Программе.

1.4. Проверка готовности потребителей тепловой энергии Подгорнского сельского поселения проводится комиссией по оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021 – 2022 гг. (далее – Комиссия) в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Работа Комиссии по проверке потребителей тепловой энергии Подгорнского сельского поселения к отопительному периоду 2021 – 2022 годов

2.1. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме в соответствии с приложением № 2 к Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

3. Выдача паспорта готовности

3.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением № 3 к Программе и выдается Комиссией по каждому объекту потребителю тепловой энергии в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.2. Потребитель, не получивший Паспорт до 01.11.2021 г., обязан продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе проверки готовности

потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2021 – 2022 годов

Проверка готовности   к отопительному периоду проводится в отношении следующих объектов:

1. Подгорновский филиал ОГБПОУ «ТАК», 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная, 8;

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Подгорнский центр культуры и досуга», 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 9;

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района», 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 13;

4. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чаинская районная больница», 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная, 32;

5. Администрация Подгорнского сельского поселения, 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 4 стр.1

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду

2021 -2022 гг.

№___________________________                                                   «___»____________20__ г.

(место составления акта)                                                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная_________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___»___________20___г., утвержденной________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя)

_______________________________________________________________________органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)                                                                                              с «___»_______________20___г. по «___»___________________20___г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду_____________________________

(полное наименование муниципального  образования _____________________________________________________________________________, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

_____________________________________________________________________________

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего (-щих) объекта (тов)_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила:________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Выводы Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

1._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения к акту проверки готовности к отопительному периоду ___/____ гг.:

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:_____________________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ______________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»_____________20___ г.     __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного

представителя) муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _____/_____гг.

Выдан_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности   к отопительному периоду)

В отношении объекта (ов), по которому (ым) проводилась проверка готовности к отопительному периоду: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду №______ от «___»________20___г.

__________________________________  ______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)